巫山经信发〔2022〕16号

巫山县经济和信息化委员会

关于公布巫山县燃气泄漏报警装置生产、安装企业目录清单的通知

根据《中华人民共和国安全生产法》、《重庆市人民政府办公厅关于加快推进燃气泄漏报警装置安装的通知》相关文件要求，我委通过公开征集、自愿申报、集中比选的方式，形成巫山县燃气泄漏报警装置生产、安装企业目录清单（详见附件，本清单为第一批和第二批名单），现予以公布。

目录清单为指导性清单，仅方便用户参考选择，用户可自主选择目录清单内或目录清单外符合条件的企业，燃气经营企业、物业服务企业等任何单位或个人不得指定。对委托不具有相应资质进行燃气泄漏报警装置安装的企业或个人和被委托企业，我委将依照相关规定予以更换或撤除。我委将根据企业申报情况，适时对本目录清单动态调整。

监督电话：023-57697868（县经济信息委）

附件：1.巫山县燃气泄漏报警装置生产、安装企业目录清单

2.燃气泄漏报警装置产品信息公示表

巫山县经济和信息化委员会

2022年5月12日

（此件公开发布）

巫山县经济信息委办公室                         2022年5月12日印发

附件1

| 序号 | 产品企业名称 （统一社会信用代码） | 安装企业名称 （统一社会信用代码） | 办公地址 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆鑫晟燃气设施有限公司 （91500237MA5YQ0F631） | 重庆盛一消防工程有限公司 （91500000077268670） | 巫山县工业园区管委会6楼603室 | 易美银 13452616345 | 第一批 |
| 2 | 成都安可信电子股份有限公司 （915101007092953446） | 重庆昊江建设有限公司 （91500231305018551K） | 巫山县巫峡镇西坪七社江景大楼3单元9楼9-3 | 彭媛 18981899172 | 第一批 |
| 3 | 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 （91510108746444230K） | 重庆宇泽森燃气设备安装有限公司 （91500107339545843） | 巫山县广东中路274号1单元（农行家属院201） | 涂颖 15213010606 | 第一批 |
| 4 | 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 （91510000314526814Q） | 巫山县三峡风天然气有限责任公司 （91500000762676904X） | 重庆市巫山县高唐街道平湖西路159号门市139-5至7号 | 马略 15025515656 | 第二批 |
| 5 | 珠海兴华电子科技有限公司 （914404005921128657） | 珠海兴华电子科技有限公司巫山分公司 （91500237MAACA2P72Y） | 重庆市巫山县巫峡镇广东东路283号附1号门市 | 章清 13896948998 | 第二批 |

巫山县燃气泄漏报警装置生产、安装企业目录清单

附件2

燃气泄漏报警装置产品信息公示表

| 重庆鑫晟燃气设施有限公司燃气泄漏报警装置产品信息公示 |
| --- |
| 序号 | 类别 | 档次 | 报警器/自闭阀 （设备品牌名） | 图片 | 单位 | 台/价格区间（元） | 产品简介（性能、质保、费用明细等） |
|  |  |  |  |  |  |  | 性能 | 质保 |
| 1 | 自闭阀 | 高端 | 大唐科技 |  | 套 | 160 | 额定工作压力：2KPa； 额定工作流量：2.0Nm3/h； 超压保护压力：8KPa±2KPa； 欠压保护压力：0.8KPa±0.2KPa； 过流关闭流量：3.6Nm3/h±10%； 自动关闭时间：<3s； 产品材质：锻造铝合金、增强阻燃尼龙丁腈橡胶、铜球阀。 进口连接方式：入口G1/2(DN15)内螺纹连接； 出口连接方式：DN15（G1/2外螺纹）。 |  |
| 2 | 家用燃气报警器 | 普通 | JB-RBJ0103Z |  | 套 | 320 | 特检测气体：甲烷； 供电电压：AC220V±15%； 检测原理：半导体； 报 警 点：8%LEL； 报警方式：声光报警； 功 耗：＜1W； 信号输出：脉冲打阀； 材 质：ABS； 外形尺寸：120mm×80mm×37mm。 | 1年 |
| 3 |  | 高端 | JB-RBJ0103Z（智能物联） |  | 套 | 400 | 带物联网远传功能，可以手机和电脑端监控； 检测气体：甲烷； 供电电压：AC220V±15%； 检测原理：半导体； 报 警 点：8%LEL； 报警方式：声光报警； 功 耗：＜1W； 信号输出：脉冲打阀 ； 材 质：ABS； 外形尺寸：120mm×80mm×37mm。 | 1年 |
| 4 | 工商业报警控制器 | 普通 | RBT-6000-ZL1N |  | 台 | 2200 | 容 量：3； 工作电压：AC220V±15%,50Hz±1%； 功 耗：≤10W； 工作温度：-20℃～+55℃，湿度：≤93%RH； 显示方式：液晶中文； 信号传输：M-BUS两总线； 连接线缆：≥RVS 2*2.5mm2(双绞线)； 报警方式：声、光报警； 输 出：两组继电器输出； 材 质：ABS； 外形尺寸：210mm×150mm×50mm； 配套探头：09系列。 | 1年 |
| 5 |  | 普通 | RBT-6000-ZL9N |  | 台 | 2500 | 容 量：9； 工作电压：AC220V±15%,50Hz±1%； 功 耗：≤20W； 工作温度：-20℃～+55℃，湿度：≤93%RH； 显示方式：液晶中文； 信号传输：M-BUS两总线； 连接线缆：≥RVS 2*2.5mm2(双绞线)； 报警方式：声、光报警； 输 出：两组继电器输出； 材 质：ABS； 外形尺寸：288mm×220mm×86mm； 配套探头：09系列。 | 1年 |
| 6 |  | 普通 | RBT-6000-ZL30N |  | 台 | 3200 | 容 量：30； 工作电压：AC220V±15%,50Hz±1% ； 功 耗：≤60W； 工作温度：-20℃～+55℃，湿度：≤93%RH； 显示方式：液晶中文； 信号传输：M-BUS两总线； 连接线缆：≥RVS 2*2.5mm2(双绞线)； 报警方式：声、光报警； 输 出：两组继电器输出； 材 质：Q232+ABS； 外形尺寸：320mm×250mm×94mm； 配套探头：09系列。 |  |
| 7 |  | 普通 | RBT-6000-ZL60N |  |  | 3500 | 容 量：60； 工作电压：AC220V±15%,50Hz±1% ； 功 耗：≤120W； 工作温度：-20℃～+55℃，湿度：≤93%RH； 显示方式：液晶中文； 信号传输：M-BUS两总线； 连接线缆：≥RVS 2*2.5mm2(双绞线)； 报警方式：声、光报警； 输 出：两组继电器输出； 材 质：Q232+ABS； 外形尺寸：380mm×290mm×94mm； 配套探头：09系列。 |  |
| 8 |  | 物联 | JB-TB-RA09ZLW（智能物联） |  | 台 | 2800 | 带物联网远传功能，可以手机和电脑端监控； 容 量：9； 工作电压：AC220V±15%,50Hz±1% ； 功 耗：≤20W； 工作温度：-20℃～+55℃，湿度：≤93%RH； 显示方式：液晶中文； 信号传输：M-BUS两总线； 连接线缆：≥RVS 2*2.5mm2(双绞线)； 报警方式：声、光报警； 输 出：两组继电器输出，一组485输出； 材 质：ABS； 外形尺寸：288mm×220mm×86mm； 配套探头：08系列。 |  |
| 9 |  | 物联 | JB-TB-RA30ZLW（智能物联） |  | 台 | 3800 | 带物联网远传功能，可以手机和电脑端监控； 容 量：30； 工作电压：AC220V±15%,50Hz±1%； 功 耗：≤60W； 工作温度：-20℃～+55℃，湿度：≤93%RH； 显示方式：液晶中文； 信号传输：M-BUS两总线； 连接线缆：≥RVS 2*2.5mm2(双绞线)； 报警方式：声、光报警； 输 出：两组继电器输出，一组485输出； 材 质：Q232+ABS； 外形尺寸：320mm×250mm×94mm； 配套探头：08系列。 |  |
| 10 |  | 物联 | JB-TB-RA60ZLW（物联） |  |  | 4500 | 带物联网远传功能，可以手机和电脑端监控； 容 量：60； 工作电压：AC220V±15%,50Hz±1%； 功 耗：≤120W； 工作温度：-20℃～+55℃，湿度：≤93%RH； 显示方式：液晶中文； 信号传输：M-BUS两总线； 连接线缆：≥RVS 2*2.5mm2(双绞线)； 报警方式：声、光报警； 输 出：两组继电器输出，一组485输出； 材 质：Q232+ABS； 外形尺寸：380mm×290mm×94mm； 配套探头：08系列。 |  |
| 11 |  | 物联 | RBT-6000-ZL240 |  | 台 | 6500 | 带物联网远传功能，可以手机和电脑端监控； 容 量：240； 工作电压：AC220V±15%,50Hz±1%； 功 耗：≤240W； 工作温度：-20℃～+55℃，湿度：≤93%RH； 显示方式：图形化中文液晶显示； 信号传输：M-BUS两总线； 连接线缆：≥RVS 2*2.5mm2(双绞线)； 报警方式：声、光报警； 输 出：两组继电器输出，一组485输出； 材 质：Q232+ABS； 外形尺寸：500mm×370mm×149mm。 | 1年 |
| 12 | 工商业可燃气体探测器 | 普通 | GT-RZLED09 |  | 个 | 1500 | 传 感 器：插拔式催化燃烧； 供电电源：24V； 最大功率：＜3W； 通讯方式：M-BUS 两总线； 显示方式：LED指示； IP 等 级：IP66； 防爆等级：ExdIICT6Gb； 电气接口：G3/4； 连接线缆：RVS 2×2.5mm2； 编址方式：红外遥控器编址； 材 质：铸铝； 外形尺寸：155mm×150mm×80mm。 | 1年 |
| 13 |  | 普通 | GT-RZLCD09 |  | 个 | 1600 | 传 感 器：插拔式催化燃烧； 供电电源：24V； 最大功率：＜3W； 通讯方式：M-BUS 两总线； 显示方式：LCD显示； IP 等 级：IP66； 防爆等级：ExdIICT6Gb； 电气接口：G3/4； 连接线缆：RVS 2×2.5mm2； 编址方式：红外遥控器编址； 材 质：铸铝； 外形尺寸：155mm×150mm×80mm。 | 1年 |
|  |  | 中 | GT-RZLED08 |  | 个 | 1600 | 传 感 器：插拔式催化燃烧； 供电电源：24V； 最大功率：＜3W； 通讯方式：M-BUS 两总线； 显示方式：LED指示； IP 等 级：IP66； 防爆等级：ExdIICT6Gb； 电气接口：G3/4； 连接线缆：RVS 2×2.5mm2； 编址方式：红外遥控器编址； 材 质：铸铝； 外形尺寸：190mm×130mm×75mm。 |  |
| 11 |  | 高端 | GT-RZLCD08 |  | 个 | 1800 | 传 感 器：插拔式催化燃烧； 供电电源：24V； 最大功率：＜3W； 通讯方式：M-BUS 两总线； 显示方式：LCD显示； IP 等 级：IP66； 防爆等级：ExdIICT6Gb； 电气接口：G3/4； 连接线缆：RVS 2×2.5mm2； 编址方式：红外遥控器编址； 材 质：铸铝； 外形尺寸：190mm×130mm×75mm。 | 1年 |
| 12 | 物联一体机 | 物联 | GT-RZLCD15D |  | 个 | 3200 | 带物联网远传功能，可以手机和电脑端监控。 传 感 器：插拔式催化燃烧； 供电电源：220V； 最大功率：＜3W； 报警方式：声光报警； 通讯方式：NBIOT/4G； 显示方式：LCD； IP 等 级：IP66； 防爆等级：ExdIICT6Gb； 电气接口：M20； 编址方式：红外遥控器编址； 材 质：铸铝； 外形尺寸：188mm×155mm×75mm。 | 1年 |
| 13 |  | 物联 | GTYQ-RZLCD15D |  |  | 3500 | 带物联网远传功能，可以手机和电脑端监控； 传 感 器：插拔式催化燃烧； 供电电源：220V； 最大功率：＜3W； 报警方式：声光报警； 通讯方式：NBIOT/4G； 显示方式：LCD； IP 等 级：IP66； 防爆等级：ExdIICT6Gb； 电气接口：M20； 编址方式：红外遥控器编址； 材 质：铸铝； 外形尺寸：188mm×155mm×75mm。 |  |
| 14 | 声光警灯 |  | RAS-600 |  | 个 | 200 | 声音强度：≥75db； 指示：三色LED指示； 防爆等级：ExIBIICT6Gb； 防护等级：IP66。 |  |
| 15 | GDS机柜 |  | GDS-001 |  | 套 | 45000-140000 | 根据客户需求配置。 |  |
| 16 | 分区执行器 |  | MK-ZL-W1000 |  | 台 | 6500 | 可以实现一个主机控制多路探测器、紧急切断阀。 |  |
| 17 | 工商业防爆紧急切断阀常开型 |  |  |  |  |  | 1、不锈钢和铸钢阀未标注的价格：1.0MPa在0~0.1MPa价格基础上增加5%，1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa每增加一个压力等级再增加5%；铝合金最高PN1.6MPa。(不含DN50以上） 2、断电关闭型常闭式，价格在以上价格基础上增加10%。 |  |
| 说明： 1.以上价款包含： 3 %的增值税、运杂费、包装费、设备保险费、安装费； 2.探测器属专利产品，可以根据气体类别选择不同的传感器； 3.主控箱自带智能物联功能，勿需配置外接物联网卡，厂家提供独立服务器，运行更稳定； 4.公司设有服务中心，可以集中监测设备运行状况和提供售后服务，地址：巫山县高唐街道圣泉街503号门市，服务电话：023-57510072； 5.该报价包含3年信息服务费； 6.公司提供探测器年检服务和日常检查。 |

| 成都安可信电子股份有限公司燃气泄漏报警装置产品信息公示 |
| --- |
| 序号 | 类别 | 档次 | 报警器/自闭阀 （设备品牌名称） | 图片 | 单位 | 台/价格区间（元） | 产品简介（性能、质保、费用明细等） |
|  |  |  |  |  |  |  | 性能 | 质保 |
| 1 | 民用管道燃气自闭阀 | 普通 | 管道燃气自闭阀（锻造铝合金） AEC-ZBF-DN15 |  | 个 | 220 | 额定工作压力：2KPa； 额定工作流量：2.0Nm3/h 超压保护压力：8KPa±2KPa； 欠压保护压力：0.8KPa±0.2KPa； 过流关闭流量：0.9Nm3/h±10%； 自动关闭时间：<3s； 使用介质：天然气，人工煤气，液化石油气； 进口连接方式：入口G1/2(DN15)内螺纹连接； 出口连接方式：DN15（G1/2外螺纹）； 产品材质：锻造铝合金。 | 1年 |
| 2 |  | 高端 | 管道燃气自闭阀（锻造铜合金） AEC-ZBF-DN15 |  | 个 | 430 | 额定工作压力：2KPa； 额定工作流量：2.0Nm3/h 超压保护压力：8KPa±2KPa； 欠压保护压力：0.8KPa±0.2KPa； 过流关闭流量：0.9Nm3/h±10%； 自动关闭时间：<3s； 使用介质：天然气，人工煤气，液化石油气； 进口连接方式：入口G1/2(DN15)内螺纹连接； 出口连接方式：DN15（G1/2外螺纹）； 产品材质：铜阀。 | 1年 |
| 3 | 民用可燃气体泄漏探测报警系统 | 普通 | JT-AEC2363a |  | 套 | 328 | 气体介质：甲烷； 通讯信号：脉冲输出； 口径:DN15； 连接方式：螺纹连接； 压力等级：低压； 带两组灯的状态指示。 | 1年 |
| 4 |  | 中端 | JT-AEC2361a |  | 套 | 480 | 气体介质：甲烷； 通讯信号：脉冲输出； 口径:DN15； 连接方式：螺纹连接； 压力等级：低压； 带4组灯的状态指示； 可定制物联网功能。 | 1年 |
| 5 |  | 高端 | JT-AEC2361b |  | 套 | 690 | 物联网、蓝牙、热点功能，特点：报警推送：电话推送，短信推送，APP推送；电磁阀开路检测，黑匣子功能，寿命到期提示，现场灵敏度调整，可控制驱动排风系统； 气体介质：甲烷； 通讯信号：脉冲输出； 口径:DN15； 连接方式：螺纹连接； 压力等级：低压； 带4组灯的状态指示； 可定制物联网功能。 | 1年 |
| 6 | 工商业报警控制器 | 普通 | 工业报警控制器 AEC2303a（2点位） （4点位） |  | 台 | 2800 | 工作电压：AC170V~AC260V/50Hz； 备用电池：12V/1.3Ah两只； 显示方式：数码管显示； 报警方式：声光报警； 通讯方式：四总线； 并网模式：仅支持从模式 报警输出： 内置两组无源可编程外控输出 （触点容量AC220V/2A）； 适配探测器：可燃、有毒有害气体探测器。 | 1年 |
| 7 |  | 中端 | 工业报警控制器 AEC2302a（最大支持16点位） |  | 台 | 6500 | 工作电压：AC170V~AC260V/50Hz； 备用电池：12V/1.3Ah两只； 显示方式：数码管显示； 报警方式：声光报警； 通讯方式：四总线； 并网模式：仅支持从模式 报警输出： 内置两组无源可编程外控输出（触点容量AC220V/2A）； 适配探测器：可燃、有毒有害气体探测器。 | 1年 |
| 8 |  | 高端 | 工业报警控制器 AEC2301a（最大支持256点位） |  | 台 | 39800 | 工作电压：AC170V~AC260V/50Hz ； 备用电池：12V/1.3Ah两只； 显示方式：数码管显示； 报警方式：声光报警； 通讯方式：四总线； 并网模式：仅支持从模式 报警输出： 内置两组无源可编程外控输出 （触点容量AC220V/2A）； 适配探测器：可燃、有毒有害气体探测器。 | 1年 |
| 9 | 工商业可燃气体探测器 | 普通 | 可燃气体探测器 GT-AEC2331a） |  | 个 | 2980 | 气体介质：甲烷； 量程：3-100%LEL； 检测原理：催化燃烧式。 | 1年 |
| 10 |  | 中端 | 可燃气体探测器 GYT-AEC2335 |  | 个 | 3200 | 气体介质：液化气、甲烷可选择； 工作电压:220v； 量程：3-100%LEL。 | 1年 |
| 11 |  | 高端 | 可燃气体探测器 GT-AEC2232bx |  | 个 | 3980 | 检测可燃气体，传感器可带电插拔，自带声光报警功能，配置3组 G3/4"内螺纹接口，安装布线可分别设置，支持寿命检测，传感器寿命到期自动提示，带现场LED显示，带红外遥控标定。 | 1年 |
| 12 | 工商业防爆紧急切断阀常开型 |  | DN15-DN250(铸铝) |  | 个 | 12800 | 根据管径、流量不同，具体型号以现场为准。 | 1年 |
| 13 | 工商业防爆紧急切断阀常开型 |  | DN15-DN250（铸钢） |  | 个 | 22800 | 根据管径、流量不同，具体型号以现场为准。 | 1年 |
| 备注： 1.上述产品厂家均为成都安可信电子股份有限公司； 2.上述居民燃气管道自闭阀、燃气泄漏探测报警系统价格含切断阀安装价格； 3.工商业燃气泄漏探测报警系统由报警控制器、可燃气体探测器、防爆紧急切断阀三部分组成； 4.上述工商业燃气泄漏探测报警器系统价格包含50米内的安装和辅材，超出部分单独协商费用（安装和辅材以现场实际工程量计算）； 5.上述设备我司提供终身售后服务、使用技术支持，建立二十四小时服务热线，确保漏气情况处置及时，报装燃气使用安全。 |

| 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司燃气泄漏报警装置产品信息公示 （安装单位：重庆宇泽森燃气设备安装有限公司） |
| --- |
| 序号 | 类别 | 档次 | 报警器/自闭阀 （设备品牌名称） | 图片 | 单位 | 台/价格区间（元） | 产品简介（性能、质保、费用明细等） |
|  |  |  |  |  |  |  | 性能 | 质保 |
| 1 | 民用管道燃气自闭阀 | 普通 | 管道燃气自闭阀（锻造铝合金） Z0.9TZ-15/9.5 Z2.0TZ-15/15 |  | 个 | 120 | 额定工作压力：2KPa； 额定工作流量：2.0Nm3/h 超压保护压力：8KPa±2KPa； 欠压保护压力：0.8KPa±0.2KPa； 过流关闭流量：3.6Nm3/h±10%； 自动关闭时间：<3s； 使用介质：天然气，人工煤气，液化石油气； 进口连接方式：入口G1/2(DN15)内螺纹连接； 出口连接方式：DN15（G1/2外螺纹）； 产品材质：锻造铝合金、增强阻燃尼龙丁腈橡胶、铜球阀。 | 1年 |
| 2 |  | 高端 | 管道燃气自闭阀（锻造铜合金） Z0.9TZ-15/9.5 Z2.0TZ-15/15 |  | 个 | 170 | 额定工作压力：2KPa； 超压保护压力：8KPa±2KPa； 欠压保护压力：0.8KPa±0.2KPa； 过流关闭流量：1.6Nm3/h±10%； 自动关闭时间：<3s； 使用介质：天然气，人工煤气，液化石油气； 进口连接方式：入口G1/2(DN15)内螺纹连接； 出口连接方式：9. 5mm胶管连接； 产品材质：锻造铝合金、增强阻燃尼龙丁腈橡胶、铜球阀。 | 1年 |
| 3 | 民用可燃气体泄漏探测报警系统 | 普通 | JT-AT2004A |  | 套 | 370 | 额定工作压力：2KPa； 额定工作流量：2.0Nm3/h 超压保护压力：8KPa±2KPa； 欠压保护压力：0.8KPa±0.2KPa； 过流关闭流量：3.6Nm3/h±10%； 自动关闭时间：<3s； 使用介质：天然气，人工煤气，液化石油气； 进口连接方式：入口G1/2(DN15)内螺纹连接； 出口连接方式：DN15（G1/2外螺纹）； 产品材质：锻造铝合金、增强阻燃尼龙丁腈橡胶、铜球阀。 | 1年 |
| 4 |  | 中端 | JT-AT2004A |  | 套 | 400 | 特点：液晶显示，电磁阀开路检测，黑匣子功能，寿命到期提示，现场灵敏度调整，可控制驱动排风系统。 检测原理:半导体； 检测对象:甲烷，丙烷； 采样方式：自由扩散式 报警方式：声光报警； 工作电压：AC220V/50Hz； 报警浓度：10%LEL±3%LEL； 功耗：≤3W； 尺寸：76mm×120mm×39mm； 安装方式：壁挂式； 传感器使用寿命：五年。 | 1年 |
| 5 |  | 高端 | JT-AT2004A/NB |  | 套 | 450 | 特点：报警推送：电话推送，短信推送，APP推送；电磁阀开路检测，黑匣子功能，寿命到期提示，现场灵敏度调整，可控制驱动排风系统。 检测原理:半导体； 检测对象:甲烷，丙烷； 采样方式：自由扩散式； 报警方式：声光报警； 工作电压：AC220V/50Hz； 报警浓度：10%LEL±3%LEL； 功耗：≤3W； 尺寸：76mm×120mm×38mm； 安装方式：壁挂式； 传感器使用寿命：五年； NB系列设备可同时将报警信号上传至物联网平台,并推送至用户手机客户端,确保用户及时了解到现场故障信息。 | 1年 |
| 6 | 工商业报警控制器 | 普通 | 工业报警控制器 JB-TB-AT2020SE（2点位） JB-TB-AT2020SE（4-32点位） |  | 台 | 900-5000 | 工作电压：AC170V~AC260V/50Hz； 备用电池：12V/1.3Ah两只； 显示方式：单色点阵液晶； 报警方式：声光报警； 通讯方式：两总线； 并网模式：仅支持从模式 报警输出： 内置两组无源可编程外控输出（触点容量AC220V/2A；） 适配探测器：可燃、有毒有害气体探测器。 | 1年 |
| 7 |  | 中端 | 工业报警控制器 JB-TB-AT2020DX（最大支持256点位） |  | 台 | 9000 | 工作电压：AC170V~AC260V/50Hz； 备用电池：12V/4.5Ah 两只； 显示方式：TFT 图形化中文液晶； 报警方式：声光报警； 通讯方式：两总线； 并网模式：主从模式同时支持； 报警输出：内置3组无源可编程外控输出 （触点容量AC220V/2A）； 适配探测器：可燃、有毒有害气体探测器。 | 1年 |
| 8 |  | 高端 | 工业报警控制器 JB-TB-AT2020F（最大支持1000点位） |  | 台 | 20000 | 工作电压：AC170V~AC260V/50Hz； 备用电池：12V/12Ah 一只； 容 量：每回路200点位，共5回路； 显示方式：7寸TFT图形化中文液晶显示； 报警方式：声光报警； 通信方式：两总线； 并网模式：主从模式同时支持； 报警输出：内置3组无源可编程外控输出 （触点容量AC220V/2A）； 输出类型：保持/脉冲输出 信号传输距离：≤1500m（2×2.5mm2）； 适配探测器：XBUS，兼容HBUS及TBUS总线； 外形尺寸：605mm*430mm*122mm； 安装方式：壁挂式或入柜安装。 | 1年 |
| 9 | 智慧物联数据网关 | 通用 | FDG-X303 |  |  | 900 | 基于NB-IOT GIS精准定位 短信推送 语音电话 APP推送 集中监控 报警电话设置无上限 含3年服务费 | 1年 |
| 10 | 工商业可燃气体探测器 | 普通 | 可燃气体探测器 GT-AT0501 |  | 个 | 1250 | 两总线 双出线接口；可加装声光或代替接线盒作用；传感器可带电插拔。 | 1年 |
| 11 |  | 中端 | 可燃气体探测器 GT-AT0503/D |  | 个 | 2100 | 开关量型/分线型/两总线 双出线接口，可加装声光或代替接线盒作用，带液晶显示 传感器可带电插拔。 | 1年 |
| 12 |  | 高端 | 可燃气体探测器 GT-YQ-XP4000 |  | 个 | 3100 | 检测可燃气体，传感器可带电插拔，自带声光报警功能 配置3组 G3/4"内螺纹接口，安装布线可分别设置，支持寿命检测，传感器寿命到期自动提示。 | 1年 |
| 13 | 工商业防爆紧急切断阀常开型 |  | XF5025AF-XF5200AF |  | 个 | 800-16000 | 根据管径、流量不同，具体型号以现场为准。 | 1年 |
| 14 | 工商业防爆紧急切断阀常开型 |  | XF5025AF-XF5200AF/T |  | 个 | 800-16000 | 根据管径、流量不同，具体型号以现场为准。 | 1年 |
| 备注： 1.上述产品厂家均为成都鑫豪斯电子探测技术有限公司； 2.上述居民燃气管道自闭阀、燃气泄漏探测报警系统价格含切断阀安装价格； 3.工商业燃气泄漏探测报警系统由报警控制器、可燃气体探测器、防爆紧急切断阀三部分组成； 4.上述工商业燃气泄漏探测报警器系统价格不包括安装和辅材（安装和辅材以现场实际工程量计算）； 5.上述设备我司提供终身售后服务、使用技术支持，建立二十四小时服务热线，确保漏气情况处置及时，报装燃气使用安全。 |

| 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司燃气泄漏报警装置产品信息公示 （安装单位：巫山县三峡风天然气有限责任公司） |
| --- |
| 序号 | 类别 | 档次 | 报警器/自闭阀 （设备品牌名称） | 图片 | 单位 | 台/价格区间（元） | 产品简介（性能、质保、费用明细等） |
|  |  |  |  |  |  |  | 性能 | 质保 |
| 1 | 民用管道燃气自闭阀 | 普通 | 管道燃气自闭阀（锻造铝合金） Z0.9TZ-15/9.5 Z2.0TZ-15/15 |  | 个 | 100 | 额定工作压力：2KPa； 额定工作流量：2.0Nm3/h 超压保护压力：8KPa±2KPa； 欠压保护压力：0.8KPa±0.2KPa； 过流关闭流量：3.6Nm3/h±10%； 自动关闭时间：<3s； 使用介质：天然气，人工煤气，液化石油气； 进口连接方式：入口G1/2(DN15)内螺纹连接； 出口连接方式：DN15（G1/2外螺纹）； 产品材质：锻造铝合金、增强阻燃尼龙丁腈橡胶、铜球阀。 | 2年 |
| 2 |  | 高端 | 管道燃气自闭阀（锻造铜合金） Z0.9TZ-15/9.5 Z2.0TZ-15/15 |  | 个 | 150 | 额定工作压力：2KPa； 超压保护压力：8KPa±2KPa； 欠压保护压力：0.8KPa±0.2KPa； 过流关闭流量：1.6Nm3/h±10%； 自动关闭时间：<3s； 使用介质：天然气，人工煤气，液化石油气； 进口连接方式：入口G1/2(DN15)内螺纹连接； 出口连接方式：9. 5mm胶管连接； 产品材质：锻造铝合金、增强阻燃尼龙丁腈橡胶、铜球阀。 | 2年 |
| 3 | 民用可燃气体泄漏探测报警系统 | 普通 | JT-AT2004A |  | 套 | 350 | 额定工作压力：2KPa； 额定工作流量：2.0Nm3/h 超压保护压力：8KPa±2KPa； 欠压保护压力：0.8KPa±0.2KPa； 过流关闭流量：3.6Nm3/h±10%； 自动关闭时间：<3s； 使用介质：天然气，人工煤气，液化石油气； 进口连接方式：入口G1/2(DN15)内螺纹连接； 出口连接方式：DN15（G1/2外螺纹）； 产品材质：锻造铝合金、增强阻燃尼龙丁腈橡胶、铜球阀。 | 2年 |
| 4 |  | 中端 | JT-AT2006A |  | 套 | 380 | 特点：液晶显示，电磁阀开路检测，黑匣子功能，寿命到期提示，现场灵敏度调整，可控制驱动排风系统。 检测原理:半导体； 检测对象:甲烷，丙烷； 采样方式：自由扩散式； 报警方式：声光报警； 工作电压：AC220V/50Hz； 报警浓度：10%LEL±3%LEL； 功耗：≤3W； 尺寸：76mm×120mm×39mm； 安装方式：壁挂式； 传感器使用寿命：五年。 | 2年 |
| 5 |  | 高端 | JT-AT2004A/NB |  | 套 | 430 | 特点：报警推送：电话推送，短信推送，APP推送；电磁阀开路检测，黑匣子功能，寿命到期提示，现场灵敏度调整，可控制驱动排风系统。 检测原理:半导体； 检测对象:甲烷，丙烷； 采样方式：自由扩散式； 报警方式：声光报警； 工作电压：AC220V/50Hz； 报警浓度：10%LEL±3%LEL； 功耗：≤3W； 尺寸：76mm×120mm×38mm； 安装方式：壁挂式； 传感器使用寿命：五年； NB系列设备可同时将报警信号上传至物联网平台,并推送至用户手机客户端,确保用户及时了解到现场故障信息。 含5年通讯费 | 2年 |
| 6 | 工商业报警控制器 | 普通 | 工业报警控制器 JB-TB-AT2020SE（1~2点位） JB-TB-AT2020S（4-32点位） |  | 台 | 930-5500 | 工作电压：AC170V~AC260V/50Hz； 备用电池：12V/1.3Ah两只； 显示方式：单色点阵液晶； 报警方式：声光报警； 通讯方式：两总线； 并网模式：仅支持从模式 报警输出： 内置两组无源可编程外控输出 （触点容量AC220V/2A） 适配探测器：可燃、有毒有害气体探测器。 | 2年 |
| 7 |  | 中端 | 工业报警控制器 JB-TB-AT2020DX（最大支持256点位） |  | 台 | 9000 | 工作电压：AC170V~AC260V/50Hz； 备用电池：12V/4.5Ah 两只； 显示方式：TFT 图形化中文液晶； 报警方式：声光报警； 通讯方式：两总线； 并网模式：主从模式同时支持； 报警输出：内置3组无源可编程外控输出 （触点容量AC220V/2A）； 适配探测器：可燃、有毒有害气体探测器。 | 2年 |
| 8 |  | 高端 | 工业报警控制器 JB-TB-AT2020F（最大支持1000点位） |  | 台 | 20000 | 工作电压：AC170V~AC260V/50Hz ； 备用电池：12V/12Ah 一只； 容 量：每回路200点位，共5回路； 显示方式：7寸TFT图形化中文液晶显示； 报警方式：声光报警； 通信方式：两总线； 并网模式：主从模式同时支持； 报警输出：内置3组无源可编程外控输出 （触点容量AC220V/2A）； 输出类型：保持/脉冲输出 信号传输距离：≤1500m（2×2.5mm2）； 适配探测器：XBUS，兼容HBUS及TBUS总线； 外形尺寸：605mm*430mm*122mm； 安装方式：壁挂式或入柜安装。 | 2年 |
| 9 | 工商业可燃气体探测器 | 普通 | 可燃气体探测器 GT-AT0501 |  | 个 | 1300 | 两总线 双出线接口， 可加装声光或代替接线盒作用，传感器可带电插拔。 | 2年 |
| 10 |  | 中端 | 可燃气体探测器 GT-AT0503/D |  | 个 | 2000 | 开关量型/分线型/两总线 双出线接口，可加装声光或代替接线盒作用，带液晶显示感器可带电插拔。 | 2年 |
| 11 |  | 高端 | 可燃气体探测器 GT-YQ-XP4000 |  | 个 | 3000 | 检测可燃气体，传感器可带电插拔，自带声光报警功能 配置3组 G3/4"内螺纹接口，安装布线可分别设置，支持寿命检测，传感器寿命 到期自动提示。 | 2年 |
| 12 | NB远传 |  | 工商业NB远传模块 |  | 个 | 960 | 含三年通讯费 | 2年 |
| 13 | 工商业防爆紧急切断阀常开型 |  | XF5025AF-XF5200AF |  | 个 | 1100-16000 | 根据管径、流量不同，具体型号以现场为准。 | 2年 |
| 14 | 工商业防爆紧急切断阀常开型 |  | XF5025AF-XF5200AF/T |  | 个 | 1150-16600 | 根据管径、流量不同，具体型号以现场为准。 | 2年 |
| 备注： 1.上述产品厂家均为成都鑫豪斯电子探测技术有限公司； 2.上述居民燃气管道自闭阀、燃气泄漏探测报警系统价格含切断阀安装价格； 工商业燃气泄漏探测报警系统由报警控制器、可燃气体探测器、防爆紧急切断阀三部分组成； 4.上述工商业燃气泄漏探测报警器系统价格不包括安装和辅材（安装和辅材以现场实际工程量计算）； 5.上述设备我司提供终身售后服务、使用技术支持，建立二十四小时服务热线，确保漏气情况处置及时，报装燃气使用安全。 |

| 珠海兴华电子科技有限公司燃气泄漏报警装置产品信息公示 |
| --- |
| 序号 | 类别 | 档次 | 报警器/自闭阀 （设备品牌名称） | 图片 | 单位 | 台/价格区间（元） | 产品简介（性能、质保、费用明细等） |
|  |  |  |  |  |  |  | 性能 | 质保 |
| 1 | 民用管道燃气自闭阀 | 普通 | 管道燃气自闭阀（锻造铝合金） Z0.9TZ-15/9.5 Z2.0TZ-15/15 |  | 个 | 100 | 额定工作压力：2KPa； 额定工作流量：2.0Nm3/h 超压保护压力：8KPa±2KPa； 欠压保护压力：0.8KPa±0.2KPa； 过流关闭流量：3.6Nm3/h±10%； 自动关闭时间：<3s； 使用介质：天然气，人工煤气，液化石油气； 进口连接方式：入口G1/2(DN15)内螺纹连接； 出口连接方式：DN15（G1/2外螺纹）； 产品材质：锻造铝合金、增强阻燃尼龙丁腈橡胶、铜球阀。 | 1年 |
| 2 |  | 中端 | 管道燃气自闭阀（锻造铜合金） Z0.9TZ-15/9.5 |  | 个 | 146 | 额定工作压力：2KPa； 超压保护压力：8KPa±2KPa； 欠压保护压力：0.8KPa±0.2KPa； 过流关闭流量：1.6Nm3/h±10%； 自动关闭时间：<3s； 使用介质：天然气，人工煤气，液化石油气； 进口连接方式：入口G1/2(DN15)内螺纹连接； 出口连接方式：9. 5mm胶管连接； 产品材质：锻造铝合金、增强阻燃尼龙丁腈橡胶、铜球阀。 | 1年 |
| 3 |  | 高端 | 管道燃气自闭阀（锻造铜合金） Z2.0TZ-15/15 |  | 个 | 148 | 额定工作压力：2KPa； 超压保护压力：8KPa±2KPa； 欠压保护压力：0.8KPa±0.2KPa； 过流关闭流量：1.6Nm3/h±10%； 自动关闭时间：<3s； 使用介质：天然气，人工煤气，液化石油气； 进口连接方式：入口G1/2(DN15)内螺纹连接； 出口连接方式：9. 5mm胶管连接； 产品材质：锻造铝合金、增强阻燃尼龙丁腈橡胶、铜球阀。 | 1年 |
| 4 | 民用可燃气体泄漏探测报警系统 | 普通 | JT-XH360A |  | 套 | 350 | 额定工作电压：AC220V±15% 50HZ； 量程：氢气：125-750*10-6、天然气：0-20%LEL、 液化气：0-20%LEL； 功耗：≤3W； 使用环境：温度：-10℃-+50℃ 相对湿度：≤95%RH； 响应时间：≤30秒（T90)； 安装方式：壁挂型； 输出接口：DC12V/100mA脉冲信号，配接DC12V常开紧急切断阀； 联网接口：DC5V TTL负逻辑串行通信接口； 尺寸：116mm*72mm*45mm。 | 1年 |
| 5 |  | 高端 | JT-XH360A-C |  | 套 | 400 | 额定工作电压：AC220V±15% 50HZ； 量程：氢气：125-750*10-6、天然气：0-20%LEL、 液化气：0-20%LEL； 功耗：≤3W； 使用环境：温度：-10℃-+50℃ 相对湿度：≤95%RH； 响应时间：≤30秒（T90)； 安装方式：吸顶型； 输出接口：DC12V/100mA脉冲信号，配接DC12V常开紧急切断阀； 联网接口：DC5V TTL负逻辑串行通信接口； 尺寸：116mm*72mm*45mm。 | 1年 |
| 6 | 工商业报警控制器 | 普通 | 工业报警控制器 XH-G300A（1-4点位） |  | 台 | 850-2600 | 工作电压：AC220V/50Hz，备电：24V ； 显示方式：数码管连续显示； 报警功能：报警点设置； 报警声音：110声音报警，120声音故障； 通讯方式：四总线； 报警输出：直流脉冲信号、交流脉冲信号、无源开关量信号； 适配探测器：可燃气体探测器。 | 1年 |
| 7 |  | 中端 | 工业报警控制器 XH-G300B（1-16点位） |  | 台 | 3600-5500 | 工作电压：AC220V/50Hz，备电：24V ； 显示方式：中文液晶显示； 报警功能：两级报警，报警点设置； 报警声音：110声音报警，120声音故障； 通讯方式：四总线； 报警输出：直流脉冲信号、交流脉冲信号、无源开关量信号； 适配探测器：可燃、有毒有害气体探测器。 | 1年 |
| 8 |  | 高端 | 工业报警控制器 XH-G300C（1-64点位） |  | 台 | 5800-7600 | 工作电压：AC220V/50Hz，备电：24V； 显示方式：中文液晶显示； 报警功能：两级报警，报警点设置； 报警声音：110声音报警，120声音故障； 通信方式：四总线； 报警输出：直流脉冲信号、交流脉冲信号、无源开关量信号 信号传输距离：大于1000米； 外形尺寸：400mm*280mm*120mm； 安装方式：壁挂式。 | 1年 |
| 9 | 工商业可燃气体探测器 | 普通 | 可燃气体探测器 GT-XH800A |  | 只 | 1200 | 检测原理：催化式燃烧； 检测方式：自然扩散式； 检测内容：甲烷、丙烷、可燃性气体等； 检测范围：3-100%LEL（爆炸下限；） 响应时间：≤30S； 输出信号：继电器湿接点DC24V/150mA； 现场高亮度LED指示灯显示，可实现现场红外遥控方式的调零、标定调试。 | 1年 |
| 10 |  | 中端 | 可燃气体探测器 GTY-XH800C |  | 个 | 1650 | 检测原理：催化式燃烧； 检测方式：自然扩散式； 检测内容：甲烷、丙烷、可燃性气体等； 检测范围：3-100%LEL（爆炸下限）； 响应时间：≤30S； 现场显示型探测器，可实现现场红外遥控方式的调零、标定调试。 | 1年 |
| 11 |  | 高端 | 可燃气体探测器 GTY-XH800D(独立式） |  | 个 | 2800 | 检测原理：催化式燃烧； 检测方式：自然扩散式； 检测内容：甲烷、丙烷、可燃性气体等； 检测范围：3-100%LEL（爆炸下限）； 响应时间：≤30S； 输出信号：DC24V/150mA，无源开关量，脉冲DC24V或无源点动信号； 现场显示型探测器，可实现现场红外遥控方式的调零、标定调试。 | 1年 |
| 12 | 工商业防爆紧急切断阀 | 低端 | DN25 |  | 台 | 760 | 根据管径、流量不同，具体型号以现场为准。 | 1年 |
| 13 | 工商业防爆紧急切断阀 | 中端 | DN25 |  | 台 | 890 | 根据管径、流量不同，具体型号以现场为准。 | 1年 |
| 14 | 工商业防爆紧急切断阀 | 高端 | DN25 |  | 台 | 1120 | 根据管径、流量不同，具体型号以现场为准。 | 1年 |
| 15 | 工商业防爆紧急切断阀 | 低端 | DN32 |  | 台 | 1130 | 根据管径、流量不同，具体型号以现场为准。 | 1年 |
| 16 | 工商业防爆紧急切断阀 | 中端 | DN32 |  | 台 | 1260 | 根据管径、流量不同，具体型号以现场为准。 | 1年 |
| 17 | 工商业防爆紧急切断阀 | 高端 | DN32 |  | 台 | 1490 | 根据管径、流量不同，具体型号以现场为准。 | 1年 |
| 18 | 工商业防爆紧急切断阀 | 低端 | DN40 |  | 台 | 1560 | 根据管径、流量不同，具体型号以现场为准。 | 1年 |
| 19 | 工商业防爆紧急切断阀 | 中端 | DN40 |  | 台 | 1690 | 根据管径、流量不同，具体型号以现场为准。 | 1年 |
| 20 | 工商业防爆紧急切断阀 | 高端 | DN40 |  | 台 | 1920 | 根据管径、流量不同，具体型号以现场为准。 | 1年 |
| 21 | 工商业防爆紧急切断阀 | 低端 | DN50 |  | 台 | 2350 | 根据管径、流量不同，具体型号以现场为准。 | 1年 |
| 备注： 1.上述报警器设备厂家均为珠海兴华电子科技有限公司； 2.上述居民燃气管道自闭阀、燃气泄漏探测报警系统价格含切断阀安装价格； 3.工商业燃气泄漏探测报警系统由报警控制器、可燃气体探测器、防爆紧急切断阀三部分组成； 4.上述工商业燃气泄漏探测报警器系统价格不包括安装和辅材（安装和辅材以现场实际工程量计算）； 5.上述设备我司提供终身售后服务、使用技术支持，建立二十四小时服务热线，确保漏气情况处置及时，报装燃气使用安全。 |